## 首义校区高空抛物
附件一：
首义校区总控及分控机房安防设备维修采购清单
一、首义总控中心零星维修
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | PDU机柜插座 | 8000W/32A，8位 | 8 | 个
2 | 洗漱台盆一体柜 | 1000mm*500mm，含旧柜体拆除，水龙头、冷热管拆装等 | 1 | 套
二、东侧门分控机房设备维修
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 机房专用壁挂空调 | 2匹机房专用空调，冷暖恒温，制冷量≥5000W，RS485接口，支持接入校园安防系统现有环境控制系统远程监控。 | 1 | 套
2 | 机房防盗门 | 860mm*2050mm，304不锈钢材质，外开右开左锁门,门扇厚度70MM,配不锈钢拉手，门框板材厚度≥1.2mm，门扇板材厚度≥1.0mm | 1 | 樘
3 | 防盗门防雨棚 | 1.6*0.6M 铝合金加强加厚支架3个、实心PC耐力棚板 | 1 | 个
4 | 机房配电线路改造 | 含201不锈钢喷塑配电箱800mm*600mm*180mm1个、总空开1个、漏保1个、空开10个、插座1个、接线排及线路整改等 | 1 | 项
5 | 机房平板灯 | 600mm*600mm,LED,40W | 1 | 个