## Sheet1
一、消防部分
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 个 | 43 | 拆除后待装修完毕利旧安装,不更换设备
2 | 手动报警按钮 | 个 | 43
3 | 疏散指示、安全出口灯 | 个 | 55
4 | 应急照明灯 | 个 | 55
5 | 无线感烟探测器 | 个 | 89
6 | 系统调试 | 项 | 1
二、安防部分
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注
（一）文澜楼楼栋部分
1 | 测温设备拆除 | 套 | 1 | 设备(存储设备、显示屏、测温摄像机、测温黑体等）拆除、搬运
2 | 信息发布屏安装 | 套 | 2 | 测温显示屏上墙安装，合HDMI高清线材及壁挂支架等配件
3 | 交换机及IVSS移机 | 套 | 1 | 含布线
4 | 人脸识别摄像机拆除及安装 | 台 | 5 | 原有线路需保护
5 | 门禁设备保护 | 套 | 5 | 含门体及门禁设备成品保护
6 | 门禁设备柜保护 | 套 | 8
7 | 室内半球及枪机拆除及安装 | 台 | 79 | 原有线路需保护
8 | 室外壁装枪机拆除及安装 | 台 | 1
9 | 屋顶警戒摄像机拆除及安装 | 台 | 2
10 | 屋顶AR高点拆除及安装 | 台 | 1
11 | 屋顶热成像摄像机拆除及安装 | 台 | 1
12 | 楼层9U机柜保护 | 台 | 3
13 | 系统调试费 | 项 | 1
（二）东大门部分
1 | 出入口人脸识别面板机拆除 | 台 | 2
2 | 东大门伸缩门拆除 | 套 | 3
3 | 值班室室外壁装枪机拆除 | 台 | 2
4 | 值班室内交换机拆除 | 套 | 1 | 含机柜拆除